АНТИСТРЕПТОЛІЗИН-О / C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК / РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР КОНТРОЛЬ Низький рівень

MonlabTest®

Кількісне визначення АСО/СРБ/РФ

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Контролем є ліофілізована сироватка крові людини, яка

використовується для оцінки прецизійності та точності визначення

ASO, CRP та RF у сироватці крові людини методом турбідиметрії.

РЕАКТИВИ

РЕАКТИВИ

Людська сироватка. З низькою концентрацією АСО, СРБ і РФ.

ASO/CRP/РФ

L-контроль

Людська сироватка. З низькою концентрацією АСО, СРБ і РФ.

ASO/CRP/РФ

L-контроль

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили

негативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ

Значення концентрації контролю були стандартизовані відповідно до

еталонного матеріалу ERM-DA 474/IFCC для CRP, міжнародного

еталонного стандарту від NIBSC 64/002 для РФ та міжнародного

стандарту від NIBSC ASO для ASO.

ПІДГОТОВКА

ПІДГОТОВКА

Ретельно розведіть (->) 1,0 мл дистильованої води. Ретельно перемішайте,

не допускаючи утворення піни. Перед використанням довести до

кімнатної температури приблизно на 10 хвилин.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного

на етикетці, при зберіганні щільно закритим при температурі 2-8ºC

і запобігає забрудненню під час його використання. Не використовуйте

реактиви після закінчення терміну придатності.

Після відновлення стабільний протягом 10 днів при 2-8ºC або

6 місяців при температурі –20ºC.

ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

УПАКОВКА

УПАКОВКА

Для використання в турбідиметричних аналізах.

| КОМПОНЕНТИ | МЕТОД | ЦІННІСТЬ | ДІАПАЗОН | ОДИНИЦІ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анти стрептолізину O (ASO) | турбідиметрія |  |  | МО/мл |
| С-реактивний білок (CRP) |  |  |  | мг/л |
| Ревматоїдний фактор (РФ) |  |  |  | МО/мл |

MO-165050	1 х 1 мл

Посилання: MO-165050	 MONLAB, SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Ред.: січень / січень 2020 р