КАЛІБРАТОР ЛПВЩ / ЛПНЩ 4х1 мл.                MonlabTest®

Людська сироватка

Кількісне визначення HDLC./LDLC.

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати

при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

HDLC/LDLC калібратор— це людська ліофілізована сироватка.

Призначений для визначення концентрацій ЛПВЩ і ЛПНЩ за допомогою

ручних і автоматизованих аналітичних процедур.

РЕАКТИВИ

Людська сироватка. Біологічні добавки.

Концентрація компонентів залежить від партії. Значення інгредієнтів

див. у таблиці нижче.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили

негативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний

КАЛІБРУВАННЯ

Інформація доступна за запитом.

ПІДГОТОВКА

-Обережно відкрийте один флакон, не втрачаючи ліофілізат.

-Відновіть (→) ліофілізат 1,0 мл дистильованої води.

-Ретельно перемішайте, уникаючи утворення піни.

-Перед застосуванням витримати при кімнатній температурі близько

30 хвилин. Неправильне поводження та/або зберігання може вплинути

на результати.

Неточне відтворення та помилки в техніці аналізу можуть призвести

до помилкових результатів.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритим при

температурі 2-8ºC і запобігає забрудненню під час його використання.

Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності

або якщо є видимі ознаки розвитку мікроорганізмів.

Зберігати щільно закритими, коли не використовується.

-Після відновлення стабільний для:

При температурі від 15ºC до 25ºC	30години

При температурі від 2ºC до 8ºC	14днів

Від -25ºC до -15ºC	3місяців

УПАКОВКА

| MO-165111 | 4 х 1 мл |
| --- | --- |

| компоненти | метод | значення | одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| HDLC.холестерину | Direct-Liquid |  | мг/дл ммоль/л |
| LDLC.холестерину | Direct-Liquid |  | мг/дл ммоль/л |

Посилання: MO-165111

Виробник Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Редакція: червень / червень 2020 р