Уповноважений представник в Україні: ТОВ «АЛЬБАМЕД», (ідент. Код – 41424340) м. Київ, вул. Підлісна, буд. 1, офіс 27, тел:+38 (067) 509-64-91б E-mail: albamed.ua@gmail.com

Цей продукт є одноразовим діагностичним реагентом in vitro. Будь-ласка, використовуйте його протягом терміну придатності, тільки для професійного використання.                                                                                                                                                                            Утилізуйте використаний продукт відповідно до місцевих органів влади, правил і протоколу утилізації щодо біологічної небезпеки.

Калібратор білірубіну MonlabTest®

Кількісне визначення загального білірубіну

Тільки для професійного використання у діагностиці in vitro.

Зберігати при температурі 2 - 8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

Калібратор призначений для визначення концентрації загального білірубіну в сироватці крові людини.

РЕАГЕНТИ

Сироватка тварин у стабілізованому буфері.

Концентрація білірубіну вказана на етикетці флакона.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Ці сироватки виготовлені з матеріалів тваринного походження, однак із зразками та сироваткою рекомендується поводитися з належною обережністю.

ПІДГОТОВКА

1. Обережно відкрийте флакон, щоб уникнути втрати ліофілізованої речовини.

2. Розведіть ліофілізований флакон 1 мл дистильованої води.

3. Ретельно перемішати, уникаючи утворення піни. Перед використанням почекайте 30 хвилин.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні в щільно закритому вигляді при температурі 2-8°C і запобіганні забрудненню під час його використання.

Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Стабільність після розчинення становить 2 місяці при -20°C.

Бактеріальне забруднення відновленого калібратора призведе до зниження стабільності багатьох компонентів.

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Білірубін в сироватці є світлочутливим і рекомендується зберігати його в темряві.

Утилізуйте всі зразки та матеріали, які

використовувались для проведення   випробування, як біологічно небезпечні відходи.

УПАКОВКА

МО-165109      4х1 мл

MO-165109

Rev.: жовтень 2015

Monlab SL Сельва де Мар 48 08019 Барселона (Іспанія) тел. +34 93 433 58 60 факс +34 93 436 38 94 pedidos@monlab.com www.monlab.com