МУЛЬТИКАЛІБРАТОР БІЛКУ 1х1 мл МОНЛАБТЕСТ

Кількісне визначення білків плазми

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати

при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Multicalibrator Protein — це рідка сироватка людського походження,

яка містить концентрацію білка, придатну для калібрування визначення

компонентів, перелічених нижче, методом імунотурбідиметрії.

РЕАКТИВИ

РЕАКТИВИ

Калібратор. Людська сироватка. Азид натрію 0,95 г/л. Концентрації компонентів вказані в списку нижче.

Мультикалібратор протеїну

Калібратор. Людська сироватка. Азид натрію 0,95 г/л. Концентрації компонентів вказані в списку нижче.

Мультикалібратор протеїну

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили

негативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся обережно, оскільки потенційно заразні.

КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ

Значення концентрації калібратора можна простежити до

стандартного еталонного матеріалу ERM-DA470k/IFCC (усі

компоненти, крім антитромбіну III).

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритим при 2-8ºC

і запобігає забрудненню під час його використання.

Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Відкриті флакони стабільні 30 днів при 2-8ºC.

ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

Для використання в імунотурбідиметричних аналізах.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

MO-165044	1 х 1 мл

| БІЛКИ | МЕТОД | КОНЦЕНТРАЦІЯ (мг/дл) |
| --- | --- | --- |
| α1-антитрипсин | Імунотурбідиметрія |  |
| α1 -ас. Глікопротеїн |  |  |
| Антитромбін III |  |  |
| C3 |  |  |
| C4 |  |  |
| Церулоплазмін |  |  |
| Гаптоглобін |  |  |
| IgA |  |  |
| IgG |  |  |
| IgM |  |  |
| Преальбумін |  |  |
| трансферин |  |  |

Посилання: MO-165044	 Виробник Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел. +34 93 433 58 60 Факс +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

жовтень 2019 р