Креатинкіназа загальна / Креатинкіназа MB КОНТРОЛЬ MonlabTest®

Контрольна сироватка людини

Контрольна сироватка CK/CK-MB

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

CK-NAC / CK-MB CONTROL MonlabTest — це ліофілізована

контрольна сироватка для людини.

Призначений для контролю точності для використання з ручними та

автоматизованими аналітичними процедурами.

РЕАКТИВИ

Людська сироватка. Біологічні добавки. Бактеріостатичні засоби.

Концентрація компонентів залежить від партії.

Значення інгредієнтів див. у таблиці нижче.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Окремі одиниці, що містять партію або багато компонентів

людського походження, були протестовані на HBsAg і антитіла

до ВІЛ і виявили негативний/нереактивний тест, затверджений FDA.

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

ПІДГОТОВКА

Розведіть (->) 2,0 мл дистильованої води,

- Ретельно перемішати, не допускаючи утворення піни,

- Перед використанням доведіть до кімнатної температури приблизно

- 30 хвилин. Неправильне транспортування та/або зберігання може

- вплинути на результати.

Неточне відновлення та помилки в техніці аналізу можуть призвести

до помилкових результатів.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритою при 2-8ºC

і запобігає забрудненню під час її використання. Не використовуйте

реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі

ознаки розвитку мікроорганізмів.

Зберігати щільно закритими, коли не використовується.

-Після відновлення стабільний протягом:

При температурі від                  15ºC до 25ºC            24години

При температурі від             2ºC до 8ºC	               3днів

Від                                   -25ºC до -15ºC	1місяців

| компоненти | метод | темп | значення | Діапазон | одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK-NAC | DGKC | 37ºC |  |  | U/L |
| CK-MB | Імунологічний метод | 37ºC |  |  | U/L |

УПАКОВКА

MO-165110	2 х 2 мл

Код МО-165110	 Виробник Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Липень/липень 2018 р