



Креатинкіназа загальна / Креатинкіназа MB КОНТРОЛЬ **MonlabTest®**

Контрольна сироватка людини

**Контрольна сироватка CK/CK-MB**

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ**

CK-NAC / CK-MB CONTROL MonlabTest — це ліофілізована

контрольна сироватка для людини.

Призначений для контролю точності для використання з ручними та

автоматизованими аналітичними процедурами.

**РЕАКТИВИ**

Людська сироватка. Біологічні добавки. Бактеріостатичні засоби.

Концентрація компонентів залежить від партії.

Значення інгредієнтів див. у таблиці нижче.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Окремі одиниці, що містять партію або багато компонентів

людського походження, були протестовані на HBsAg і антитіла

до ВІЛ і виявили негативний/нереактивний тест, затверджений FDA.

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

**ПІДГОТОВКА**

Розведіть (->) 2,0 мл дистильованої води,

* Ретельно перемішати, не допускаючи утворення піни,
* Перед використанням доведіть до кімнатної температури приблизно
* 30 хвилин. Неправильне транспортування та/або зберігання може
* вплинути на результати.

Неточне відновлення та помилки в техніці аналізу можуть призвести

до помилкових результатів.

**ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ**

Контрольна сироватка стабільна до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритою при 2-8ºC

і запобігає забрудненню під час її використання. Не використовуйте

реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі

ознаки розвитку мікроорганізмів.

Зберігати щільно закритими, коли не використовується.

-Після відновлення стабільний протягом:

При температурі від 15ºC до 25ºC 24години

При температурі від 2ºC до 8ºC 3днів

Від -25ºC до -15ºC 1місяців

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **компоненти** | **метод** | **темп** | **значення** | **Діапазон** | **одиниць** |
| **CK-NAC** | DGKC | 37ºC |  |  | U/L |
| **CK-MB** | Імунологічний метод | 37ºC |  |  | U/L |

**УПАКОВКА**

MO-165110 2 х 2 мл

Код МО-165110  Виробник Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94[orders@monlab.com](mailto:pedidos@monlab.com) [www.monlab.com](http://www.monlab.com/)

**Липень/липень 2018 р**