



**КОНТРОЛЬ МІКРОАЛЬБУМІНУ ** **Monlabtest ®**

турбідиметрія

**Кількісне визначення мікроальбуміну**

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ**

Контролем є розчин, що містить людський альбумін, який

використовується для оцінки точності та точності визначення

мікроальбуміну в сечі людини методом турбідиметрії.

**РЕАКТИВИ**

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Розчин людського альбуміну. При низькому рівні концентрації альбуміну. Консервант.

Концентрація альбуміну вказана на етикетці флакона.

µALB- Контроль

Усі компоненти людського походження виявилися негативними на

антиген HBs, HCV та анти-ВІЛ (1/2). Однак до них слід ставитися

обережно як до потенційно інфекційних.

**КАЛІБРУВАННЯ**

Значення контрольної концентрації стандартизовано відповідно

до ERM-DA 470K/IFCC International Reference Material (BCR).

**ПІДГОТОВКА**

Готовий до використання.

**ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ**

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності, з

азначеного на упаковці, коли флакон зберігається щільно закритим

при 2-8ºC, і уникають контамінації під час використання.

Не використовуйте реактиви з вичерпаним терміном придатності.

**ПРОЦЕДУРА**

Для використання в турбідиметричних аналізах.

**УПАКОВКА**

MO-165058 1 х 2 мл

Код/Код: MO-165058  Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Барселона (Іспанія) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94[orders@monlab.com](mailto:pedidos@monlab.com) [www.monlab.com](http://www.monlab.com/)

**Ред.: квітень / квітень 2018**