КОНТРОЛЬ МІКРОАЛЬБУМІНУ	 Monlabtest ®

турбідиметрія

Кількісне визначення мікроальбуміну

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Контролем є розчин, що містить людський альбумін, який

використовується для оцінки точності та точності визначення

мікроальбуміну в сечі людини методом турбідиметрії.

РЕАКТИВИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Розчин людського альбуміну. При низькому рівні концентрації альбуміну. Консервант.

Концентрація альбуміну вказана на етикетці флакона.

µALB- Контроль

Усі компоненти людського походження виявилися негативними на

антиген HBs, HCV та анти-ВІЛ (1/2). Однак до них слід ставитися

обережно як до потенційно інфекційних.

КАЛІБРУВАННЯ

Значення контрольної концентрації стандартизовано відповідно

до ERM-DA 470K/IFCC International Reference Material (BCR).

ПІДГОТОВКА

Готовий до використання.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності, з

азначеного на упаковці, коли флакон зберігається щільно закритим

при 2-8ºC, і уникають контамінації під час використання.

Не використовуйте реактиви з вичерпаним терміном придатності.

ПРОЦЕДУРА

Для використання в турбідиметричних аналізах.

УПАКОВКА

MO-165058	1 х 2 мл

Код/Код: MO-165058	 Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Барселона (Іспанія) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Ред.: квітень / квітень 2018